## Rutes setmanals
TAULA DE PREUS UNITARIS
DESCRIPCIÓ MÀ D'OBRA | PREU NET (€) | PVP (€) | % descompte
Mà d'obra oficial 1ª horari normal
Mà d'obra oficial 1ª festiva i/o nocturna
Mà d'obra peó horari normal
Mà d'obra peó festiva i/o nocturna
DESCRIPCIÓ MATERIAL | PREU NET (€) | PVP (€) | % descompte
Actuador proporcional 24V 10-0V Ref. AXM117SF202
Aixeta PRESTO 2000
Barra antipànic
Barra antipànic CT80201 cromo
Batibus ref. GX1CP12 TELEMECANIQUE
Caixa de connexions Legrand 100x100 mm.
Caixa de connexions Legrand 155x110 mm.
Caixa de connexions Legrand 80x80 mm.
Calentador 50L
Cebador S10 4-22W
Cerradura Cisa w004
Cerradura cuadrada llave 55855
Ciment M-80
Connector Canalis Ref/KLC16CF210=Conector TEE
DISPLAY climatitzador Trox Technic Micro 5010 ref. 534
Fluorescent 18W/840
Fluorescent 28W/840
Fluorescent 36W/840
Fluorescent 58W/840
Fluorescent 80W/840
Fluorescent compacta Lynx de 13W/840 4P
Fluorescent FH 28W/830
Focus Rovasi
Fusible cilíndric 10A
Gas R22 (kg)
Interruptor Legrand MOSAIC 10A ref. 74080
Interruptor magnetotèrmic bipolar C60N Curva C 10A
Interruptor magnetotèrmic bipolar C60N Curva C 16A
Interruptor magnetotèrmic bipolar C60N Curva C 25A
Interruptor magnetotèrmic bipolar C60N Curva C 32A
Interruptor magnetotèrmic bipolar C60N Curva C 40A
Interruptor magnetotèrmic tetrapolar C60N Curva C 10A
Interruptor magnetotèrmic tetrapolar C60N Curva C 16A
Interruptor magnetotèrmic tetrapolar C60N Curva C 25A
Interruptor magnetotèrmic tetrapolar C60N Curva C 32A
Interruptor magnetotèrmic tetrapolar C60N Curva C 40A
Interruptor magnetotèrmic tetrapolar C60N Curva C 50A
Interruptor magnetotèrmic tetrapolar C60N Curva C 63A
Junta descàrrega Grohe
Làmpada 13w/840
Làmpada 150W
Làmpada 18w/827/4p
Làmpada 18w/840/4p
Làmpada 250 W
Làmpada 26W/827/4p
Làmpada 26W/840/4p
Làmpada 60W CLASSIC
Làmpada 60W SPOT R63
Làmpada Aluline Pro 100W G53 12v
Làmpada halògena dicroica 35w/12v
Làmpada halògena dicroica 50w/12v
Làmpada Hi-Spot 100W
Làmpada Mastercolour CDm-T 35W
Làmpada OSRAM Powerstar HQI-TS 70W/NDL RX7s
Làmpada PCL 13W/840
Llumenera IRIS N6
Manguito PVC 32mm
Mecanisme descàrrega cisterna ROCA
Molla GEZE 102789 T4000
Molla GEZE T2000
Motor climatitzador DD 9/9 373W 220V 4Pa NICOTRA
Pantalla DISANO mod. ECHO FL 1X36 W.
Pantalla DISANO mod. ECHO FL 1X58 W.
Pantalla DISANO mod. ECHO FL 2X18 W.
Pantalla DISANO mod. ECHO FL 2X36 W.
Pantalla DISANO mod. ECHO FL 2X58 W.
Pantalla LAMP mod. ES-118 1x18 W.
Pantalla LAMP mod. ES-136 1x36 W.
Pantalla LAMP mod. ES-236 2x36 W.
Pantalla Sylva metacrilat 2x58w
Pany (JIS /PL) (RECANVI)
Pedra 37x37x5
Pedra 74,5x37x3 terrazas
Pedra 74,5x37x4 marítimes
Pila alcalina 6LR-61 9V VARTA
Placa de fals sostre
Pletina chapa lacada blanca 2000x63x1 per guia omega
Portafluorescents 4 pins
Portalàmpada
Polsador temporitzat DINUY
Purgador Roca
Reactància 2x13w
Reactància 2x18w
Reactància 2x26w (Vossloh)
Reactància 2x36w
Reactància 2x58w
Reactància 70w
Reactància Tridonic ATCO 150W
Receptor KLX-01RD01
Reflector Surface Mounting urinaris
Regleta 6
Regulador nivell ENm 20 MT (boia pou regulador)
Relé Releco C7-A20-X 240V
Rollo Armaflex 30mx50mm
Roseta RJ45 completa
Servomotor 0-10V 500N
Servomotor GDB131 AC24v
Sifó 1/4"
Sifó codi 441400
Sifó Grohe 5/4"
Sonda EYB447 F001
Superstar Dulux 12w/827
Transformador dicroica 230/12V 35W
Transformador dicroica 230/12v 50W
Tub anellac P.V.C. 36 mm. (COARRUGAT)
Tub anellac P.V.C. 65 mm. (COARRUGAT)
Tub anellac P.V.C. 80 mm. (COARRUGAT)
Tub corrugat Reflex doble capa 11 mm.
Tub corrugat Reflex doble capa 13 mm.
Tub corrugat Reflex doble capa 16 mm.
Tub corrugat Reflex doble capa 23 mm.
Tub corrugat Reflex doble capa 29 mm.
Tub corrugat Reflex doble capa 36 mm.
Tub corrugat Reflex doble capa 48 mm.
Tub d'acer galvanitzat PG 11 mm
Tub d'acer galvanitzat PG 13 mm.
Tub d'acer galvanitzat PG 21 mm.
Tub d'acer galvanitzat PG 29 mm.
Tub d'acer galvanitzat PG 36 mm.
Tub d'acer galvanitzat PG 48 mm.
Tubo silicona Blanca alto rendimiento
Vàlvula de 3 vies roscada
Varilla M6
Ventilador AIRBOX 43/7/7-6 només quadres generals
Ventilador centrífug DD 9/9 373W 4P 220V NICOTRA GA 6106
Vidre caixa BIE 52x68
Vidre caixa extintor 24,5x64,5x2mm